## B.1 工程项目招标工程量清单封面(封1)【凉山州雷波县山洪~
| 凉山州雷波县山洪防御水利测雨雷达快速监测系统配套基础设施建设项目工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)
封-1

## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)【凉山州雷波县山洪~
| 凉山州雷波县山洪防御水利测雨雷达快速监测系统配套基础设施建设项目工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程计价总说明(表-01)【凉山州雷波县山洪防御水利测雨~
总 说 明
工程名称： | 凉山州雷波县山洪防御水利测雨雷达快速监测系统配套基础设施建设项目工程 | 第1页 共1页
1.工程概况 建设规模： 工程特征： 计划工期： 合同工期： 实际工期： 施工现场及变化情况： 施工组织设计的特点： 自然地理条件： 环境保护要求： 2.编制依据
表-01

## E.1 建设项目招标控制价汇总表(表-02)【凉山州雷波县山~
建设项目招标控制价/投标报价汇总表
工程名称： | 凉山州雷波县山洪防御水利测雨雷达快速监测系统配套基础设施建设项目工程 |  | 第1页 共1页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: (元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费
| 单项工程1 |  |  | 29709.98 | 23411.27
| 工程垃圾、拆除垃圾外运及处置费 |  | - | - | -
合 计 |  |  |  | 29709.98 | 23411.27
注：本表适用于建设项目招标控制价或投标报价的汇总。 表-02

## E.3 单位工程招标控制价投标报价汇总表(表-04-1)一般~
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称： |  | 凉山州雷波县山洪防御水利测雨雷达快速监测系统配套基础设施建设项目工程\单项工程1【安装工程】 | 标段： | 第1页 共2页
序号 |  | 汇总内容 |  | 其中:暂估价(元)
1 |  | 分部分项及单价措施项目
1.1 |  | 杆上设备
1.2 |  | 10kV以下架空线路部分
1.3 |  | 运输
1.4 |  | 单价措施项目
2 |  | 总价措施项目 |  | -
2.1 |  | 其中：安全文明施工费 | 29709.98 | -
3 |  | 其他项目 |  | -
3.1 |  | 其中：暂列金额 |  | -
3.2 |  | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 |  | 其中：计日工 |  | -
3.4 |  | 其中：总承包服务费 |  | -
4 |  | 规费 | 23411.27 | -
5 |  | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 |  | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 |  | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
注: | 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税） 3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。 表-04-1
单位工程招标控制价/投标报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称： |  | 凉山州雷波县山洪防御水利测雨雷达快速监测系统配套基础设施建设项目工程\单项工程1【安装工程】 | 标段： | 第2页 共2页
序号 |  | 汇总内容 |  | 其中:暂估价(元)
7 |  | 销项增值税额 |  | -
8 |  | 附加税 |  | -
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税
注: | 1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.税前不含税工程造价6=1+2+3+4+5。（其中各项费用均不含税） 3.销项增值税额=[税前不含税工程造价-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费]×税率。 表-04-1

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【安装工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 凉山州雷波县山洪防御水利测雨雷达快速监测系统配套基础设施建设项目工程\单项工程1【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
杆上设备
1 | 030401001001 |  | 油浸电力变压器 | 1.名称:油浸电力变压器 2.型号:10kV变压器,100kVA,普通,硅钢片,油浸 3.容量: 100kV·A 4..支撑架种类、规格 型钢综合 | 台 | 1
2 | 030408001072 |  | 压电力电缆,YJV,铜,120,4芯,ZC,22,普通 | 1.名称 低压电力电缆 2.型号 AC1kV,YJV,4x150,ZRZS 3.材质 铜芯电缆 4.敷设方式、部位 沿支架敷设 5.电压等级（kV） 1kV 6.地形 平地100% | m | 30
3 | 030408006078 |  | 1kV电缆终端,4×120,户外终端,冷缩,铜 | 1.名称 电缆终端头 2.型号 配4x150 3.电压等级（kV）1kV | 个 | 2
4 | 030402009002 |  | 高压熔断器,AC10kV,跌落式,100A | 1.名称 高压熔断器 2.型号 100A 3.电压等级（kV） 10kV | 组 | 1
5 | 030402010003 |  | 交流避雷器,AC10kV,13kV,硅橡胶,40kV,带间隙 | 1.名称：氧化锌避雷器 2.型号：HY5WZ-17/45 3.电压等级：10kV | 组 | 18
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 凉山州雷波县山洪防御水利测雨雷达快速监测系统配套基础设施建设项目工程\单项工程1【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
6 | 030402010004 |  | 交流避雷器,AC10kV,17kV,硅橡胶,50kV,不带间隙 | 1.名称：氧化锌避雷器 2.型号：HY5WZ-17/45 3.电压等级：17kV | 组 | 3
7 | 030402006005 |  | 10kV三相隔离开关,630A,20kA,手动双柱立开式,不接地 | 1.名称:户内隔离开关 2.容量:630A | 组 | 2
8 | 030410004006 |  | 配电箱,户外,4回路，200kVA | 1.名称 配电箱 2.规电压等级（kV） 10KV | 台（组） | 1
9 | 030410004007 |  | 一二次融合成套柱上断路器,AC10kV,630A,20kA,户外 | 1.名称:一二次融合成套柱上断路器 2.规电压等级（kV） 10KV 2.容量:630A | 台（组） | 1
10 | 030410004008 |  | 电能计量箱,三相,2,PC+ABS,60A,悬挂式 | 1.名称 电能计量箱 2.型号 三相,2,PC+ABS,60A 3.安装方式：悬挂式 | 台（组） | 2
11 | 030402008009 |  | 低压电流互感器,200/5,0.2S,穿心绕组 | 1.名称：电流互感器 2.型号：200/5,0.2S,穿心绕组 3.类型：户外式 | 台 | 3
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 凉山州雷波县山洪防御水利测雨雷达快速监测系统配套基础设施建设项目工程\单项工程1【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
12 | 030410004010 |  | 三相智能电能表,D级,无,无控,无,3×100V,1.5A | 1.名称：三相智能电能表 2.型号：D级,无,无控,无,3×100V,1.5A 3.类型：户外式 | 块 | 1
13 | 030410004011 |  | 集中器,I型,4G,双模,有,C3 | 1.名称：集中器,I型,4G,双模,有,C3 2.类型：户外式 | 个 | 1
14 | 030410004012 |  | 0.5S级三相无费控智能电能表,无介质,无控,485,220V | 1.名称：0.5S级三相无费控智能电能表,无介质,无控,485,220V 2.类型：户外式 | 只 | 1
15 | 030410004202 |  | 组合互感器,AC10kV,干式,20/5 | 1.名称：组合互感器,AC10kV,干式,20/5 2.类型：户外式 3.规电压等级（kV） 10KV | 台（组） | 1
16 | 030410004201 |  | 专变采集终端,III型,4G,有,4,C3 | 1.名称：专变采集终端,III型,4G,有,4,C3 | 套 | 1
17 | 030410004203 |  | 柱上配电自动化终端 | 1.名称：柱上配电自动化终端 | 套 | 2
18 | 030410004077 |  | 变压器绝缘护罩 | 1.名称 变压器绝缘护罩 | 只 | 7
19 | 030410004077 |  | 避雷器，熔断器，线夹绝缘护罩 | 1.名称 避雷器绝缘护罩 | 只 | 12
分部小计
10kV以下架空线路部分
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 凉山州雷波县山洪防御水利测雨雷达快速监测系统配套基础设施建设项目工程\单项工程1【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
20 | 030410001013 |  | 锥形水泥杆,非预应力,法兰组装杆,15m,190mm,M | 1.名称 电杆组立 2.材质 锥形水泥杆 3.规格 非预应力,整根杆,15m,190mm,M 4.类型 单杆 5.地形 山地30%，高山70% 6.土质 ：Ⅳ类土20%，坚硬岩80%。 7.底盘、拉盘、卡盘规格：拉盘,400×800×200 | 根(基) | 2
21 | 030410001014 |  | 锥形水泥杆,非预应力,整根杆,12m,190mm,M | 1.名称 电杆组立 2.材质 锥形水泥杆 3.规格 非预应力,整根杆,,12m,190mm,M 4.类型 单杆 5.地形 山地30%，高山70% 6.土质 ：Ⅳ类土20%，坚硬岩80%。 7.底盘、拉盘、卡盘规格：拉盘,400×800×200 | 根(基) | 71
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 凉山州雷波县山洪防御水利测雨雷达快速监测系统配套基础设施建设项目工程\单项工程1【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
22 | 030410003015 |  | 钢绞线,1×7-9.0-1270-B,50,镀锌 | 1.名称 拉线 2.材质 钢绞线 4.地形 山地30%，高山70% 5.土质 Ⅳ类土20%，坚硬岩80%。 6.拉盘规格 LP8 7.拉线材质、规格、类型 钢绞线GJ-50 | T | 0.271
23 | 030410003016 |  | 架空绝缘导线,AC10kV,JKLGYJ,50/8 | 1.名称 架空绝缘导线 2.型号 AC10kV,JKLGYJ,50/8 | km | 9.825
24 | 030410002009 |  | 蝶式绝缘子,ED-1 | 1.名称 蝶式绝缘子,ED-1 2.电压等级（kV） 10kV | 只 | 8
25 | 030410002009 |  | 交流盘形悬式瓷绝缘子,U70B/146,255,320 | 1.名称 耐张绝缘子串 2.材质 U70B/146 3.电压等级（kV） 10kV | 只 | 214
26 | 030410002009 |  | 线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET125N,160,305,400 | 1.名称 线路柱式瓷绝缘子,R12.5ET125N,160,305,400 2.电压等级（kV） 10kV | 只 | 18
27 | 030410002009 |  | 线路柱式瓷绝缘子,R5ET105L,125,283,360 | 1.名称 线路柱式瓷绝缘子,R5ET105L,125,283,360 2.电压等级（kV） 10kV | 只 | 375
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 凉山州雷波县山洪防御水利测雨雷达快速监测系统配套基础设施建设项目工程\单项工程1【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第6页共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
28 | 030410002079 |  | 绝缘穿刺接地线夹,10kV,240mm2,16mm2 | 1.名称 绝缘穿刺接地线夹,10kV,240mm2,16mm2 | 付 | 16
29 | 030409003016 |  | 塑料铜芯线 BV-35 | 1.名称：塑料铜芯线 2.配线形式：综合考虑 3.型号、规格：BV-35mm2 4.材质：铜芯 5.其他未尽事宜应满足相关规范要求 | m | 450
30 | 030410002196 |  | 2米通用横担 ∠75×8×2000 | 1.名称 横担组装 2.材质 角钢 3.规格∠75×8×2000 4.电压等级（kV） 10kV | 组 | 82
31 | 030410002196 |  | 3米高压横担 ∠80×8×3000 | 1.名称 横担组装 2.材质 角钢 3.规格 ∠80×8×3000 4.电压等级（kV） 10kV | 组 | 2
32 | 031103030020 |  | 安全警示标识牌 | 安全警示标识牌 | 块 | 2
33 | 031103030020 |  | 杆塔编号标识牌 | 杆塔编号标识牌 | 块 | 72
34 | 031103030020 |  | 设备名称标识牌 | 设备名称标识牌 | 块 | 7
35 | 031103030020 |  | 线路相序标识牌 | 线路相序标识牌 | 块 | 7
36 | 030410004198 |  | 故障指示器 10KV接地，短路二合一 | 1.名称 故障指示器 10KV接地，短路二合一 2.电压等级（kV） 10KV | 台（组） | 6
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称： |  | 凉山州雷波县山洪防御水利测雨雷达快速监测系统配套基础设施建设项目工程\单项工程1【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第7页共7页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
37 | 030410004199 |  | 太阳能电池板 | 1.名称 太阳能电池板 | 台（组） | 2
38 | 030408002200 |  | 控制电缆 | 1.名称 控制电缆 2.型号 KVVP2,4,10,ZC,22 | m | 10
分部小计
运输
39 | 自编204 |  | 材料设备拉运费及工地运输费 |  | 项 | 1
40 | 050101001205 |  | 砍伐乔木 | 树干胸径 | 株 | 202
41 | 自编206 |  | 跨越 |  | 处 | 2
分部小计
本页小计
合 计
表-08

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【安装工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 凉山州雷波县山洪防御水利测雨雷达快速监测系统配套基础设施建设项目工程\单项工程1【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
其他措施项目
1 | 031302007001 |  | 高层施工增加费 |  | 项
小计
专业措施项目
2 | 031301001001 |  | 吊装加固 |  | 项
3 | 031301002001 |  | 金属抱杆安装拆除、移位 |  | 项
4 | 031301003001 |  | 平台铺设、拆除 |  | 项
5 | 031301004001 |  | 顶升、提升装置 |  | 项
6 | 031301005001 |  | 大型设备专用机具 |  | 项
7 | 031301006001 |  | 焊接工艺评定 |  | 项
8 | 031301007001 |  | 胎（模）具制作、安装、拆除 |  | 项
9 | 031301008001 |  | 防护棚制作安装拆除 |  | 项
本页小计
表-08
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 凉山州雷波县山洪防御水利测雨雷达快速监测系统配套基础设施建设项目工程\单项工程1【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
10 | 031301009001 |  | 特殊地区施工增加 |  | 项
11 | 031301010001 |  | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项
12 | 031301011001 |  | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项
13 | 031301012001 |  | 工程系统检测、检验 |  | 项
14 | 031301013001 |  | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项
15 | 031301014001 |  | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项
16 | 031301015001 |  | 管道安拆后的充气保护 |  | 项
17 | 031301016001 |  | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项
18 | 031301017001 |  | 脚手架搭拆 |  | 项
19 | 031301018001 |  | 其他措施 |  | 项
本页小计
表-08
单价措施项目清单与计价表
工程名称： |  | 凉山州雷波县山洪防御水利测雨雷达快速监测系统配套基础设施建设项目工程\单项工程1【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页共3页
序号 | 项目编码 |  | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[9 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
小计
本页小计
合 计
表-08

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文明施~
总价措施项目清单与计价表
工程名称： | 凉山州雷波县山洪防御水利测雨雷达快速监测系统配套基础设施建设项目工程\单项工程1【安装工程】 |  |  | 标段： |  | 第1页共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001001 | 安全文明施工费 |  |  | 29709.98
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 1711.05
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 4977.59
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 12910.62
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 10110.72
2 | 031302002001 | 夜间施工增加费
3 | 031302003001 | 非夜间施工增加
4 | 031302004001 | 二次搬运费
5 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006001 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008001 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 29709.98
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)【安装工程】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称： | 凉山州雷波县山洪防御水利测雨雷达快速监测系统配套基础设施建设项目工程\单项工程1【安装工程】 | 标段： |  | 第1页共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 |  |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  |  | - | -
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【安装工程】
暂列金额明细表
工程名称： | 凉山州雷波县山洪防御水利测雨雷达快速监测系统配套基础设施建设项目工程\单项工程1【安装工程】 | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项
合 计 |  |  |  |  | -
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 表-12-1

## G.3 材料(工程设备)暂估单价及调整表(表-12-2)【安~
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称： |  | 凉山州雷波县山洪防御水利测雨雷达快速监测系统配套基础设施建设项目工程\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段: |  |  | 第1页共1页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 |  | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。 表-12-2

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【安装工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称： | 凉山州雷波县山洪防御水利测雨雷达快速监测系统配套基础设施建设项目工程\单项工程1【安装工程】 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 表-12-3

## G.5 计日工表(表-12-4)【安装工程】
计 日 工 表
工程名称： |  | 凉山州雷波县山洪防御水利测雨雷达快速监测系统配套基础设施建设项目工程\单项工程1【安装工程】 |  |  | 标段： |  | 第1页共1页
编号 |  | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[7 empty] | 暂定 | 实际
一 |  | 人工
1 |  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日
2 |  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日
3 |  | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日
4 |  | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日
5 |  | 高级技工 | 工日
人工小计
二 |  | 材料
材料小计
三 |  | 施工机械
施工机械小计
总 计
注: | 1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机械台班单价应不含税。 2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。
表-12-4

## K.1 发包人提供材料和工程设备一览表(表-19)【安装工程】
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称： | 凉山州雷波县山洪防御水利测雨雷达快速监测系统配套基础设施建设项目工程\单项工程1【安装工程】 |  |  | 标段： |  | 第1页共1页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考。
表-19