## 控制价
会理市绿色农汽联创园项目主体劳务工程量清单 税率：3%
序号 | 项目名称 | 工作内容、项目特征 | 单位 | 暂定工程量 | 控制价单价（含税）元 | 控制价合价（含税）元 | 投标单价（含税）元 | 投标合价（含税）元 | 备注
一 | 土石方工程
1 | 人工捡底 | 基底20㎝范围土石方人工捡底、平整、清理、标高控制放线、基础施工期间的抽排水、（集水坑、电梯井、后浇带、基底排水沟开挖及清理）等 | m2 | 28000 | 7 | 196000 |  |  | 按照国家计量规则，以面积计算
小计（元） | [5 empty] | 196000
二 | 砌体工程
1 | 实心砖墙、空心砖及多孔砖（含零星砌砖、砖胎膜） | 场内材料多次运输、砂浆拌制、铺灰、砌筑、立皮数杆、拉线、预留洞口、补洞口、清理垃圾、清扫落地灰、填缝、补槽、养护、搭拆工具架或操作脚手架、钢卡件制安、用完材料堆至项目部指定地点等，抄平放线、实测实量上墙、建筑1m线、试压块的制作及养护、送检材料取样、照明灯具及电缆线及辅助工具等。 | m3 | 9310 | 300 | 2793000 |  |  | 按照国家计量规则，按实际图示完成工程量计算
2793000
三 | 混凝土工程
1 | 基础 | 包括但不限于：机械进退场、折旧与摊销、机械运输、柱脚砂浆护角、冲洗、砼浇捣前遗留垃圾清理、模板缝隙嵌缝处理,浇捣及浇捣过程的砼厚度检查 、捣实、抹平、凿毛、收光、养护、制作砼试块及养护、 泵管上下车场内转运接移、泵管加固、泵管清洗、用后放至指定位置、清理散落的砼、清理架体上的垃圾至指定位置、拆模后缺陷修补、修补方正、后浇带内砼凿除并清运、后浇带砼修边、配合检测验收、后浇带砼浇捣等为完成本工作的一切工序，抄平放线。 | m3 | 4327 | 25 | 108175 |  |  | 按照国家计量规则，按实际完成工程量计算，型钢混凝土扣除构件内型钢所占体积
2 | 除基础外所有混凝土 | 包括但不限于：机械进退场、折旧与摊销、机械运输、柱脚砂浆护角、冲洗、砼浇捣前遗留垃圾清理、模板缝隙嵌缝处理,浇捣及浇捣过程的砼厚度检查 、捣实、抹平、搓毛、收光、养护、制作砼试块、混凝土浇筑的标高厚度抄测控制 、接移泵管、泵管加固、泵管清洗、用后放至指定位置、清理散落的砼、清理架体上的垃圾至指定位置、拆模后缺陷修补、修补方正、后浇带内砼凿除并清运、后浇带砼修边、后浇带砼浇捣、所有零星混凝土转运及浇筑等为完成本工作的一切工序，抄平放线。 | m3 | 18219 | 45 | 819855 |  |  | 按照国家计量规则，按实际完成工程量计算，型钢混凝土扣除构件内型钢所占体积；所有混凝土构件，不分部位、不分强度、不包括二次结构混凝土，单价综合考虑
小计（元） | [5 empty] | 928030
四 | 钢筋工程
1 | 地下室钢筋制作安装 | 包括但不限于：机械进退场、折旧与摊销、机械运输 ;钢筋卸车（工程承包人提供起卸机械） 、堆放满足项目部要求；钢筋制作、运输（综合各类运距）、翻样、绑扎、除锈、安装、埋设、成品垫块的安装、钢筋连接（机械连接、焊接、扎丝、焊丝、焊药） 、预留洞口钢筋割除、加固、竖向（同时 也应考虑后浇带）钢筋的预留预埋、止水钢板制作安装、浇砼时钢筋维护、后浇带钢筋切割调整及焊接、所有二次结构钢筋制作安装、钢卡件定位、测量、制作、安装、含所有部位植筋、接桩、桩头钢筋调直焊接、烂桩头处理、滑动支座（含各种材料、及栓钉焊接）、马凳制作安装、钢筋原材及连接试件取样并放置到指定位置等为完成本工作的一切工序，抄平放线。 | t | 200 | 980 | 196000 |  |  | 按照国家计量规则，以“t”计算；如果使用成品马镫，乙方自行采购
2 | 地上主体结构钢筋 |  | t | 3119 | 1200 | 3742800 |  |  | 按公司指导价折算，按照国家计量规则，以“t”计算；如果使用成品马镫，乙方自行采购
小计（元） | [5 empty] | 3938800
五 | 脚手架工程
1 | 外脚手架（地上部分，外挂密目网）） | 包括但不限于：所有脚手架搭设所需的材料、脚手架搭拆、卸料平台搭拆及人货电梯井架进出口临边防护及搭设平台搭拆（不限次数）、楼层施工电梯门的安装及拆除 、在正式标准化防护安装之前的所有临时防护（不限次数），提供内墙砌筑、 内装饰所需钢管扣件，悬挑架（含下面一到两步多次搭拆） 、外架连墙件的预埋工作，马槽口封闭、 电梯拆除后按需调整外架、安全通道搭拆、砼泵管架、外挂安全网、铺钢笆片、水平防护（包括硬防护及软防护）、操作层的跳板、刷油漆、材料的堆放等为完成本工作的一切工序。 | m2 | 35792.72 | 50 | 1789636 |  |  | 按搭设投影面积计算，外挂密目网
2 | 外脚手架（地上部分，外挂钢板网） | 包括但不限于：所有脚手架搭设所需的材料、脚手架搭拆、卸料平台搭拆及人货电梯井架进出口临边防护及搭设平台搭拆（不限次数）、楼层施工电梯门的安装及拆除 、在正式标准化防护安装之前的所有临时防护（不限次数），提供内墙砌筑、 内装饰所需钢管扣件，悬挑架（含下面一到两步多次搭拆） 、外架连墙件的预埋工作，马槽口封闭、 电梯拆除后按需调整外架、安全通道搭拆、砼泵管架、挑架及外挂钢板网、铺钢笆片、水平防护（包括硬防护及软防护）、操作层的跳板、刷油漆、材料的堆放等为完成本工作的一切工序。 | m2 | 20000 | 75 | 1500000 |  |  | 按照地上建筑面积计算，外挂钢板网片
3 | 外脚手架（地下部分） | 包括但不限于：所有脚手架搭设所需的材料、脚手架搭拆、上卸料平台搭拆及人货电梯井架进出口平台搭拆（不限次数） 、在正式标准化防护安装之前的所有临时防护（不限次数），提供内墙砌筑、 内装饰所需钢管扣件，悬挑架（含下面一到两步多次搭拆） 、外架连墙件的预埋工作，马槽口封闭、 电梯拆除后按需调整外架、安全通道搭拆、砼泵管架、外挂安全网、铺钢笆片、刷油漆、材料的堆放等为完成本工作的一切工序。 | m2 | 6700 | 18 | 120600 |  |  | 按搭设投影面积计算
小计（元） | [5 empty] | 3410236
六 | 模板工程
1 | 模板 | 包括但不限于： 1、机械进退场、折旧与摊销、机械运输 ;材料卸车、模板制作（含二次结构模板）、运输（综合各类运距）、二次运输、安拆、预留洞口、清运垃圾、刷润滑剂、起钉、码堆等；搭拆模板支撑用的脚手架、材料运输（综合各类运距） 、钢管码堆、清理钢管上的扣件；砼浇捣时看模及架体加固、止水条或止水带或膨胀止水条的安装；对拉螺杆（含材料）、止水螺杆安装、拆除打磨及涂刷防锈漆、割除、抽取、螺栓孔补平等，制作地下室外墙模板拆除后必须磨平保证能直接做防水层，支护桩冠梁模板制作。涨模后的修复、含后浇带的封堵（综合各种材料、钢丝网拦截） 、吊模钢丝网封堵（含钢丝网）、梁柱板不同标号砼钢丝网拦截（含钢丝网）、内撑（含材料）顶托（含材料）、铺板后标高控制点抄测、模板水平及垂直度检查、模板拼缝胶带和发泡胶（含材料）、地下室、外墙丝杆眼封堵（含封堵材料）、新旧混凝土交界处泡沫胶（含材料）、模板丝杆眼堵帽（含材料）、后浇带及后浇板二次支拆、接桩，桩头清理、烂桩头处理等为完成本工作的。抄平放线 | m2 | 156520 | 78 | 12208560 |  |  | 按与砼接触面以m2计算,小于0.1m2的孔洞不扣除侧壁面积不增加。
12208560
七 | 楼地面工程
1 | 水泥砂浆找平层（或细石混凝土找平层） | 包括但不限于：基层清理及处理、涉水房间R角施工、切缝及嵌缝、下沉区域的回填（如卫生间、降板等）抹找平层、养护、材料运输等为完成本工作的一切工序。抄平放线 | m2 | 31780 | 7 | 222460 |  |  | 按图示尺寸以净面积计算
小计（元） | [5 empty] | 222460
八 | 柱面、墙面工程
1 | 内墙抹灰 | 包括但不限于：原材料及半成品材料运输、二次倒运、砂浆拌制、基层喷浆、做灰饼、做护角、添外加剂、打底、刮糙、抹实压光、养护、填缝、材料的装卸车、收料、 门窗收口、塞缝、 门窗侧、预留洞口侧、修补、基底清理、基层修补、搭拆工具架或操作脚手架、补洞、补槽、清理落地灰、钉钢丝网片或贴网格布、含刷界面剂和甩浆。用完材料堆至项目部指 定地点、垃圾外运、试块制作及养护、配合其它单位施工、实测实量上墙、成品保护、空鼓的维修与检查、含消防箱背后粉刷及收边、抄平等为完成本工作的一切工序。（含基础砖胎膜抹灰，防水R角）女儿墙内侧抹灰、抄平放线 | m2 | 102414.4 | 19 | 1945873.6 |  |  | 按图示尺寸以实际完成面积计算
2 | 外墙抹灰 | 包括但不限于：原材料及半成品材料运输、二次倒运、砂浆拌制、喷浆、做灰饼、做护角、添外加剂、打底、刮糙、抹实压光、鹰嘴或滴水线条安装、养护、填缝、材料的装卸车、收料、 门窗收口、塞缝、 门窗侧、预留洞口侧、修补、基底清理、基层修补、搭拆工具架或操作脚手架、补洞、补槽、清理落地灰、钉钢丝网片或贴网格布、含刷界面剂和甩浆。用完材料堆至项目部指 定地点、垃圾外运、试块制作及养护、配合其它单位施工、成品保护、空鼓的维修与检查、含消防箱背后粉刷及收边、抄平等为完成本工作的一切工序。抄平放线 | m2 | 24080 | 32 | 770560 |  |  | 按图示尺寸以实际完成面积计算
小计（元） | [5 empty] | 2716433.6
九 | 保温工程
1 | 屋面保温 | 材料运输、基底清理、找平施工、切缝及嵌缝、保温板铺设、刚性层钢筋绑扎、浇筑刚性层、排气管安装、安装隔条、剔除隔条、屋面防水R角、防水保护层浇筑、养护、抄平放线 | m2 | 6781 | 38 | 257678 |  |  | 按照国家计量规则，以“m2”计算。
257678
十 | 换填工程
1 | 细石混凝土（或毛石）回填 | 包括但不限于：机械进退场、折旧与摊销、机械运输、柱脚砂浆护角、冲洗、砼浇捣前遗留垃圾清理、模板缝隙嵌缝处理,浇捣及浇捣过程的砼厚度检查 、捣实、抹平、凿毛、收光、养护、制作砼试块及养护、 泵管上下车场内转运接移、泵管加固、泵管清洗、用后放至指定位置、清理散落的砼、清理架体上的垃圾至指定位置、拆模后缺陷修补、修补方正、后浇带内砼凿除并清运、后浇带砼修边、配合检测验收、后浇带砼浇捣等为完成本工作的一切工序，抄平放线。 | m3 | 1000 | 50 | 50000
2 | 连砂石回填 | 场地清理、清除不适用材料，基地压实、临时排水，分层摊铺，洒水、压实、场内材料转运、机械（如挖机、庄兆基、压路机等）抄平放线、标高控制、砂石拌合、、配合试验检测、抽排水（含水泵、电线、电箱）、夜间施工照明（含材料）整形等 | m3 | 1000 | 40 | 40000
3 | 素混凝土回填 | 包括但不限于：机械进退场、折旧与摊销、机械运输、柱脚砂浆护角、冲洗、砼浇捣前遗留垃圾清理、模板缝隙嵌缝处理,浇捣及浇捣过程的砼厚度检查 、捣实、抹平、凿毛、收光、养护、制作砼试块及养护、 泵管上下车场内转运接移、泵管加固、泵管清洗、用后放至指定位置、清理散落的砼、清理架体上的垃圾至指定位置、拆模后缺陷修补、修补方正、后浇带内砼凿除并清运、后浇带砼修边、配合检测验收、后浇带砼浇捣等为完成本工作的一切工序，抄平放线。 | m3 | 1000 | 50 | 50000
140000
合计（元） | [5 empty] | 26811197.6
备注：1.单价为全费用综合单价（除水泥、砂、或商品砂浆、标砖、空心砖、多孔砖、配砖、扁钢、混凝土、钢筋原材、泵管、钢卡件、套筒、止水钢板、止水带、止水丝杆、界面剂、钢丝网片、网格布、防水粉、保温板为甲供外，其余辅材由乙方提供且已包含在上述单价中），税率3%，数量为暂定数量，最终按现场施工方案、施工图纸计算或现场收方工程量确定（以总包单位确定的方法为准），此工程量表内挖方工程量都为自然方，回填工程量都为压实方。合同约定外的乙方临时用工工日费用：200元/工日（不区分工种），需办理现场签证单，经甲方相关人员签字后并入最终结算，过程中不予支付此部分费用。 2.全费用综合单价包括但不限于完成施工项目所需人工费、辅材费、机械费、综合管理费、合理利润、税金等所有可能发生的一切费用（人员和机械的进出场费、搭拆费、安全文明施工费、环境保护费、人员及设备保险费用。 3.清单内容未尽事项详见合同。