附表3: 四川省民用绿色建筑设计得分项施工图审查明细一览表

| 项目名称 | 越西县文昌中学扩建工程项目 |  |  |  |  |  |  |  | 设计单位 |  | 中渝名威工程技术有限公司 |  |  |  |  |  | 报审时间 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 越西县教育体育和科学技术局 |  |  |  |  |  |  |  | 建筑层数 |  | 6 |  | 联系人 |  |  |  | 联系方式 |  |
| 专业 | 建筑 |  |  |  | 结构 |  | 给排水 |  | 暖通 |  | 电气 |  | 景观 |  | 环境、健康与节能 |  |  |  |
| 得分项 得分情况 | 条文 | 得分 | 条文 | 得分 | 条文 | 得分 | 条文 | 得分 | 条文 | 得分 | 条文 | 得分 | 条文 | 得分 | 条文 | 得分 | 其他需要说明问题 |  |
|  | 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5 3.1.6 3.1.7 3.1.8 3.1.9 3.1.10 3.1.11 3.1.12 3.1.13 3.1.14 3.1.15 | 5 5 10 / 2 9 / / / 2 / 5 2 7 | 3.1.16 3.1.17 3.1.18 3.1.19 3.1.20 3.1.21 3.1.22 3.1.23 3.1.24 3.1.25 3.1.26 3.1.27 3.1.28 3.1.29 3.1.30 3.1.31 | 8 / 8 8 / / / 6 / / / / | 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.2.5 3.2.6 | 10 / 5 / / | 3.3.1 3.3.2 3.3.3 3.3.4 3.3.5 3.3.6 3.3.7 3.3.8 3.3.9 3.3.10 3.3.11 3.3.12 3.3.13 3.3.14 3.3.15 3.3.16 3.3.17 3.3.18 3.3.19 | 2 2 8 9 8 5 15 12 8 5 / 3 / / / / | 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.4.6 3.4.7 3.4.8 3.4.9 3.4.10 3.4.11 3.4.12 | / / | 3.5.1 3.5.2 3.5.3 3.5.4 3.5.5 3.5.6 3.5.7 3.5.8 3.5.9 3.5.10 3.5.11 3.5.12 3.5.13 3.5.14 3.5.15 3.5.16 | 8 / 2 / / / 5 / / / / | 3.6.1 3.6.2 3.6.3 3.6.4 3.6.5 3.6.6 3.6.7 3.6.8 3.6.9 | 5 / 9 10 / / | 3.7.1 3.7.2 3.7.3 3.7.4 3.7.5 3.7.6 3.7.7 3.7.8 3.7.9 3.7.10 3.7.11 3.7.12 3.7.13 3.7.14 3.7.15 | 6 4 2 / / / / 10 / / / |  |  |
| 满分 | 267 |  |  |  | 60 |  | 157 |  | 15 |  | 102 |  | 49 |  | 150 |  | 汇总得分 | 800 |
| 本项目得分 | 77 |  |  |  | 15 |  | 77 |  | 0 |  | 15 |  | 24 |  | 22 |  |  | 230 |
| 其中创新得分* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审查人员签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.本表由审查单位填写，相关人员在对应栏签字确认；只针对得分项或通过项进行审查。

2.得分情况在相应条文后填写分数，未得分划“/”；“□”项不打分，通过“√”，未通过“×”；3.3.8、3.4.8、3.5.10 三条总分不得超过 15 分；

3.创新得分总分超过 100 分，按 100 分计入总分，其中 3.1.31、3.3.15-3.3.18、3.5.15 六条总分不得超过 40