附表4  水系统规划设计评审表

| 项目基 本信息 | 工程项目 | 越西县文昌中学扩建工程项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工程地址 | 四川省越西县 |  |  |
|  | 设计单位 | 中渝名威工程技术有限公司 |  |  |
|  | 总建筑面积 （m2） | 12841.28 | 建筑 使用性质 | 宿舍 |
|  | 建筑高度 （m） | 23.55 | 建筑层数(F) (地上/地下) | 6F/-1F |
|  | 年均总用水量 （m³/a） | 51262.5 | 日均总用水量 （m³/d） | 306 |
|  | 绿色星级 | 基本 一星 二星 三星 |  |  |
| 水资源 | 传统水源 | √自来水 □地下水 □地表水 |  |  |
|  | 非传统水源 | 中水 √回用雨水 □其他水源 |  |  |
| 给排水 系统方案 | √执行节水设计标准和技术法规 √采取节水器具 √给水分项、分户计量 √采取合理减压限流措施 √非传统水源满足相应水质标准 √非传统水源设置安全使用措施 √室外排水系统雨、污分流 √景观方案与径流组织因地制宜 √合理规划海绵城市设施 |  |  |  |
| 非传统 水源利用 | 非传统水源 使用场所 | √绿化浇灌 √道路冲洗 □车库冲洗 □室内冲厕 √景观用水 其他用水 |  |  |
|  | 年均雨水利用水量（m³/a） | 159 | 非传统水源 利用率（%） | 69 |
|  | 年均中水用水量（m³/a） |  | 年径流总量 控制率（%） | 77 |
| 审查结论 | □符合□基本符合 □不符合 |  | 审查人 |  |

（设计单位盖章）                              2025  年10月

注：1、除“审查结论”栏外，本表由设计单位填写，盖章后与其他设计文件资料同时提交施工图审查机构。

2、施工图审查机构负责检查《水系统规划设计评审表》的相关内容在施工图设计文件中的落实情况。

3、施工图设计文件未落实《水系统规划设计评审表》指标，且影响项目绿色设计审查，判定为“不符合”。