## 报价须知
凉山交城·长安里项目强电工程专业分包报价须知
一、工程量清单编制依据
1.本清单工程量适用计算规则:按清单内工程量计算规则为准。
二、工程质量、施工等的特殊要求
1.工程质量要求：达到国家现行施工验收规范合格标准；
2.施工要求：应符合施工规范、验收标准及甲方公司施工技术标准（详附件）的相关要求。工程施工应满足当地政府及当地建设行政主管部门对工程建设的有关规定，并按经批准的施工组织设计实施；
3.工程质量、材料、施工等的特殊要求：具体以最终各项目合同相应条款为准。
三、报价须知
1.乙方负责所有材料到场后的人工上下车、标识、清点、堆放、保护措施、二次及多次倒运等，费用在报价中综合考虑；
2.清单综合单价中已综合考虑施工难度、风险、停电、停水、层高、施工场地不足、成品保护等因素，后期不因各种原因造成的队伍窝工待工、材料及堆场二次甚至多次转运、政策性调整等各种因素进行控制价格调整；
3.工期要求：具体工期计算以甲方项目部书面通知为准，所有工期节点按照甲方项目部签字下发的书面为准，并服从甲方各节点工期安排，满足周计划、月计划及总进度计划；
4.若因不可抗力因素（含环保检查影响），导致现场停工等情况，乙方不得因任何原因向甲方索赔，该部分费用乙方报价综合考虑；
5.本工程产生的所有建筑垃圾由乙方负责堆放至甲方指定地点，此费用已考虑在综合单价中；
6.赶工费用已综合考虑在控制价中，不再单独计取，具体按各项目施工进度安排，详工期标准文件；
7.措施费用已综合考虑在控制价中，不再单独计取，具体按项目施工措施方案，详施工措施文件；
8.垂直运输说明：塔吊、施工电梯垂直运输机械甲供，存在垂直运输盲区的乙方必须安排人工搬运，乙方已知悉，不得因垂直运输机械布置向甲方索赔任何费用；
9.本项目范围内的所有工作，不涉及任何零星用工；涉及合同范围外的用工，后期以各项目具体情况为准且必须由乙方负责人向甲方项目经理申请同意后方可实施；
10.清单项中描述不完全的后期应以各项目具体情况为准。
11.清单项目的完整性或清单工程量的准确性由报价人自行核算，若有偏差自行考虑在报价中。报价包含劳务增值税发票。最终以报价总费用包干计价，后期不得以任何原因调整总价，材料品牌以报价时提供品牌明细为准，后期不得因任何原因自行变更设备或材料品牌。报价参考支付方式为月进度80%，竣工85%，审计完成97%。
12.报价单位需自行考虑工人食宿问题，施工现场不提供食宿。报价还需综合考虑投标费用，不另计。
13.限定质保期限定为3年。

## 汇总表
凉山交城.长安里项目强电工程专业分包清单
序号 | 项目名称 | 材料设备型号 | 单位 | 数量 | 控价综合单价 | 控价合价 | 投标单价 | 投标合价 | 备注
一 外线工程
1 | 架空绝缘导线 | JKLYJ-10kV-95mm2 | m | 150 | 20.736 | 3110.4
2 | 高压分界开关柜基础 |  | 座 | 1 | 4665.6 | 4665.6
3 | 电缆排管 | 1×2孔CPVC管Φ200 | m | 190 | 311.04 | 59097.6
4 | 砖砌电缆检查井 | 1400*1400*2000 | 座 | 5 | 4665.6 | 23328
5 | 高压分界开关柜 | 一进二出 | 台 | 1 | 47692.8 | 47692.8
6 | 高压电缆 | YJY22-8.7/15-3*150mm2 | m | 229 | 585.792 | 134146.368
7 | 肘型电缆终端头 | 10kV-3×150mm2 | 套 | 2 | 2695.68 | 5391.36
8 | 10KV户外冷缩式电缆终端头 | 3*150mm2 | 套 | 1 | 1451.52 | 1451.52
9 | 10KV户内冷缩式电缆终端头 | 3*150mm2 | 套 | 1 | 1451.52 | 1451.52
10 | 电缆走向标识块桩 |  | 套 | 15 | 82.944 | 1244.16
小计 | [5 empty] | 281579.328
二 高低压设备工程
1 | 变压器 | TM1,SCB-14,630KVA | 台 | 1 | 54161.625 | 54161.625
2 | 变压器（考虑商业总装载负荷功率1550KW） | TM2,SCB-14 1600KVA | 台 | 1 | 94395.975 | 94395.975
3 | 变压器（考虑商业总装载负荷功率800KW） | TM3,SCB-14-1250KVA | 台 | 1 | 76857.925 | 76857.925
4 | 柴油发电机 | 常载810KW/备载860KW（含静音降噪） | 台 | 1 | 252754.25 | 252754.25
5 | 高压开关柜 | AH1 | 台 | 1 | 27105.5721 | 27105.5721
6 | 高压开关柜 | AH2 | 台 | 1 | 31390.0145 | 31390.0145
7 | 高压开关柜 | AH3 | 台 | 1 | 33653.4546 | 33653.4546
8 | 高压开关柜 | AH4 | 台 | 1 | 26273.0305 | 26273.0305
9 | 高压开关柜 | AH5 | 台 | 1 | 27105.5721 | 27105.5721
10 | 高压开关柜 | AH6 | 台 | 1 | 27105.5721 | 27105.5721
11 | 低压配电柜 | 1DN1 | 台 | 1 | 20793.9374 | 20793.9374
12 | 低压配电柜 | 1DN2 | 台 | 1 | 14237.8016 | 14237.8016
13 | 低压配电柜 | 1DN3 | 台 | 1 | 17183.1624 | 17183.1624
14 | 低压配电柜 | 2DN1 | 台 | 1 | 14473.0179 | 14473.0179
15 | 低压配电柜 | 2DN2 | 台 | 1 | 14178.9976 | 14178.9976
16 | 低压配电柜 | 2DN3 | 台 | 1 | 30408.9154 | 30408.9154
17 | 低压配电柜 | 2DN4 | 台 | 1 | 45694.8734 | 45694.8734
18 | 低压配电柜 | 2DN5 | 台 | 1 | 25957.3456 | 25957.3456
19 | 低压配电柜 | 2DN6 | 台 | 1 | 25957.3456 | 25957.3456
20 | 低压配电柜 | 2DN7 | 台 | 1 | 28764.4653 | 28764.4653
21 | 低压配电柜 | 2DN8 | 台 | 1 | 23726.9183 | 23726.9183
22 | 低压配电柜 | 3DN1 | 台 | 1 | 18183.8629 | 18183.8629
23 | 低压配电柜 | 3DN2 | 台 | 1 | 15266.3567 | 15266.3567
24 | 低压配电柜 | 3DN3 | 台 | 1 | 28360.0585 | 28360.0585
25 | 低压配电柜 | 3DN4 | 台 | 1 | 23298.7836 | 23298.7836
26 | 低压配电柜 | 3DN5 | 台 | 1 | 22229.9942 | 22229.9942
27 | 低压配电柜 | 3DN6 | 台 | 1 | 18933.8724 | 18933.8724
28 | 低压配电柜 | 3DN7 | 台 | 1 | 23538.1264 | 23538.1264
29 | 低压配电柜 | 3DN8 | 台 | 1 | 17159.4345 | 17159.4345
30 | 低压配电柜 | 1E01 | 台 | 1 | 21939.0689 | 21939.0689
31 | 低压配电柜 | 1E02 | 台 | 1 | 20658.7912 | 20658.7912
32 | 低压配电柜 | 1E03 | 台 | 1 | 23323.5432 | 23323.5432
33 | 直流屏 | 40AH/DC220V | 台 | 1 | 16300.07 | 16300.07
34 | 高压电缆 | YJV-8.7/15KV-3*70mm2 | m | 61 | 304.3367 | 18564.5418
35 | 高压电缆 | YJV-8.7/15KV-3*95mm2 | m | 42 | 392.027 | 16465.134
36 | 10KV三芯终端电缆头 | 终端电缆头，《70mm2 | 套 | 4 | 1495.8925 | 5983.57
37 | 10KV三芯终端电缆头 | 终端电缆头，《95mm2 | 套 | 2 | 1495.8925 | 2991.785
38 | 耐火密集型母线槽 | 1000A/5（含连接器/吊架/始端箱） | m | 10 | 2888.62 | 28886.2
39 | 密集型母线槽 | 1250A/4（含连接器/吊架/始端箱） | m | 5 | 2785.455 | 13927.275
40 | 密集型母线槽 | 1250A/5（含连接器/吊架/始端箱） | m | 23 | 3094.95 | 71183.85
41 | 密集型母线槽 | 1600A/4（含连接器/吊架/始端箱） | m | 18 | 3301.28 | 59423.04
42 | 耐火密集型母线槽 | 1600A/5（含连接器/吊架/始端箱） | m | 48 | 3765.5225 | 180745.08
43 | 密集型母线槽 | 2000A/4（含连接器/吊架/始端箱） | m | 4.5 | 4590.8425 | 20658.7912
44 | 密集型母线槽 | 3150A/4（含连接器/吊架/始端箱） | m | 4.5 | 6705.725 | 30175.7625
45 | 铜排 | 80*8（制作安装） | 米 | 13 | 1222.5052 | 15892.5683
46 | 铜排 | 63*6.3（制作安装） | 米 | 3 | 980.0675 | 2940.2025
47 | 铜排 | 125*10（制作安装） | 米 | 23 | 2011.7175 | 46269.5025
48 | 铜排 | 100*10（制作安装） | 米 | 15 | 1676.4313 | 25146.4688
49 | 调试 |  | 项 | 1 | 41266 | 41266
小计 | [5 empty] | 1741891.5058
三 住宅户表工程
1 | 电缆转接箱 |  | 台 | 3 | 1329.1976 | 3987.5928
2 | 户表箱 | 8位单相表 | 台 | 16 | 3474.4468 | 55591.1488
3 | 低压电缆 | WDZ-YJLY-4*300+1*150 | m | 190 | 172.3772 | 32751.668
4 | 低压终端电缆头 | 终端电缆头，《300mm2 | 套 | 6 | 448.38 | 2690.28
5 | 预分支电缆 | YFD-WDZ-YJLYH-0.6/1kV-4×300+1×150 | m | 50 | 172.3772 | 8618.86
6 | 预分支电缆 | YJLYH-0.6/1kV-4×50+1×25 | m | 80 | 37.8632 | 3029.056
7 | 预分支电缆头 | YFD-WDZ-YJLYH-0.6/1kV-4×300+1×150 | 套 | 16 | 747.3 | 11956.8
8 | 1KV终端电缆头 | YFD-WDZ-YJLYH-0.6/1kV-4×300+1×150 | 套 | 3 | 747.3 | 2241.9
9 | 1KV终端电缆头 | YJLYH-0.6/1kV-4×50+1×25 | 套 | 16 | 179.352 | 2869.632
10 | 单相表安装及调试 | 单相表15（60）A，供电局供表 | 台 | 128 | 4.982 | 637.696
小计 | [5 empty] | 124374.6336
四 商业户表及充电桩工程
1 | 商业集中表箱,3表、20KW | B1-4-AL | 台 | 1 | 4977.7113 | 4977.7113
2 | 商业集中表箱,12表、90KW | 电井1 1AL3 | 台 | 1 | 14116.067 | 14116.067
3 | 商业集中表箱，23表、160KW | 电井1-1AL1 | 台 | 1 | 24714.2074 | 24714.2074
4 | 商业集中表箱,31表、200KW | 电井2-2AL1 | 台 | 1 | 31301.2926 | 31301.2926
5 | 商业集中表箱,19表、120KW | 电井2-2AL2 | 台 | 1 | 19936.6362 | 19936.6362
6 | 商业集中表箱,24表、250KW | 电井2-2AL3 | 台 | 1 | 25255.8236 | 25255.8236
7 | 商业集中表箱，37表、250KW | 电井3-3AL1 | 台 | 1 | 36502.872 | 36502.872
8 | 商业集中表箱,23表、200KW | 电井3-3AL2 | 台 | 1 | 24427.4087 | 24427.4087
9 | 商业集中表箱,20表、150KW | 电井3-3AL3 | 台 | 1 | 20955.9064 | 20955.9064
10 | 商业集中表箱,17表、150KW | 电井3-3AL4 | 台 | 1 | 18470.6616 | 18470.6616
11 | 1#楼商业集中表箱,10表、40KW | 1-AL | 台 | 1 | 10859.1479 | 10859.1479
12 | 商业集中表箱，13表、90KW | 1AL2 | 台 | 1 | 13949.9713 | 13949.9713
13 | 商业集中表箱,6表、60KW | 1AL4 | 台 | 1 | 7504.2221 | 7504.2221
14 | 超市集中表箱、120KW | B1-4-ALCS | 台 | 1 | 3039.2409 | 3039.2409
15 | 超市集中表箱、120KW | B1-5-ALCS | 台 | 1 | 2549.2072 | 2549.2072
16 | 充电桩集中表箱,25表、175KW | B1-3-ALCD1 | 台 | 1 | 6997.682 | 6997.682
17 | 充电桩集中表箱,14表、98KW | B1-3-ALCD2 | 台 | 1 | 6997.682 | 6997.682
18 | 单相表安装及调试 | 充电桩表15（60）A，（供电局表） | 台 | 39 | 5.1582 | 201.1718
19 | 三相表安装及调试 | 三相表15（60）A，含表（自管表） | 台 | 238 | 5.1582 | 1227.6635
20 | 三相表安装及调试 | 三相表1.5A,250/5，含表（供电局供表） | 台 | 2 | 5.1582 | 10.3165
21 | 电力电缆 | WDZ-YJLHY-4*95+1*50 | m | 313 | 63.9623 | 20020.1999
22 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4x240+1x120 | m | 476 | 1181.2393 | 562269.883
23 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4x185+1x95 | m | 333 | 889.17 | 296093.61
24 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4x150+1x70 | m | 502 | 743.8197 | 373397.4643
25 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4x95+1x50 | m | 465 | 484.8755 | 225467.1075
26 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4x70+1x35 | m | 15 | 366.2357 | 5493.5363
27 | 电力电缆 | WDZ-YJY-4x50+1x25 | m | 15 | 263.0707 | 3946.0613
28 | 电力电缆 | WDZ-YJY-5x16 | m | 55 | 108.3233 | 5957.7788
29 | 电力电缆 | WDZ-YJY-5x10 | m | 132 | 72.2155 | 9532.446
30 | 1KV终端电缆头 | 热缩式电缆头 五芯 截面（mm2） ≤240mm2 | 套 | 6 | 330.128 | 1980.768
31 | 1KV终端电缆头 | 热缩式电缆头 五芯 截面（mm2） ≤185mm2 | 套 | 4 | 309.495 | 1237.98
32 | 1KV终端电缆头 | 热缩式电缆头 五芯 截面（mm2） ≤150mm2 | 套 | 6 | 257.9125 | 1547.475
33 | 1KV终端电缆头 | 热缩式电缆头 五芯 截面（mm2） ≤95mm2 | 套 | 10 | 257.9125 | 2579.125
34 | 1KV终端电缆头 | 热缩式电缆头 五芯 截面（mm2） ≤70mm2 | 套 | 2 | 206.33 | 412.66
35 | 1KV终端电缆头 | 热缩式电缆头 五芯 截面（mm2） ≤50mm2 | 套 | 2 | 185.697 | 371.394
36 | 1KV终端电缆头 | 热缩式电缆头 五芯 截面（mm2） ≤16mm2 | 套 | 2 | 123.798 | 247.596
37 | 1KV终端电缆头 | 热缩式电缆头 五芯 截面（mm2） ≤10mm2 | 套 | 2 | 103.165 | 206.33
小计 | [5 empty] | 1784756.3068
五 | 配电房及附属工程
1 | 高压桥架 | 200*100 | 台 | 30 | 81.216 | 2436.48
2 | 花纹钢板 | 5mm厚 | m2 | 50 | 294.408 | 14720.4
3 | 防火堵洞 | 配电房内箱柜及表箱防火封堵 | 项 | 1 | 710.64 | 710.64
4 | 接地母线100*10 |  | m | 19 | 60.912 | 1157.328
5 | 接地母线40*5 |  | m | 122 | 25.38 | 3096.36
6 | 接地母线50*5 |  | m | 122 | 28.4256 | 3467.9232
7 | 接地等电位测试箱 |  | 台 | 2 | 101.52 | 203.04
8 | 10#槽钢 |  | m | 90 | 81.216 | 7309.44
9 | 电缆沟支架 | L40*4 | 套 | 60 | 71.064 | 4263.84
10 | 防鼠板 |  | 套 | 6 | 609.12 | 3654.72
11 | 安全工具柜及安全工具 | 配电室绝缘靴、绝缘手套、验电笔、令克棒等 | 套 | 1 | 3147.12 | 3147.12
12 | 模拟图 |  | 套 | 1 | 3553.2 | 3553.2
13 | 绝缘胶垫 |  | m2 | 90 | 76.14 | 6852.6
14 | 通电前需增加临时网络放大器 | 5W工程机，网络线 CAT.5e 4Pair UTP | 套 | 1 | 3553.2 | 3553.2
小计 | [5 empty] | 58126.2912
六 场地内迁改电杆及线路工程
1 | 高压分界开关柜 | 一进二出 | 台 | 1 | 46699.2 | 46699.2
2 | 高压分界开关柜基础 |  | 座 | 1 | 4568.4 | 4568.4
3 | 拆除电杆 |  | 基 | 2 | 2538 | 5076
4 | 10KV三芯终端电缆头 | 终端电缆头，《240mm2 | 套 | 3 | 1624.32 | 4872.96
5 | 电缆下地埋波纹管 | DN100 | 米 | 75 | 253.8 | 19035
6 | 过路排管 | 1*2*150 | 米 | 12 | 406.08 | 4872.96
7 | 拆除手续办理 |  | 项 | 1 | 22248 | 22248
小计 | [5 empty] | 107372.52
合计 | [5 empty] | 4098100.5854 |  |  |  | 4098100.5854

## 品牌表
凉山交城.长安里项目强电工程供配电及户表工程品牌品牌表
序号 | 设备 | 品牌
1 | 高压真空断路器 | 蜀越、指月集团
2 | 框架断路器 | 上德企业集团
指月集团
3 | 双电源自动转换开关/隔离开关 | 日兰梅兰
上德企业集团
4 | 塑壳断路器/塑壳漏电断路器/小型漏电断路器 | 上德企业集团
指月集团
5 | 浪涌保护器 | 上德企业集团、指月集团
6 | 微机保护和数显仪表 | 上德企业集团
指月集团
7 | 电容电抗复合开关 | 杭云电气、上德企业集团、
8 | 电线电缆 | 豫蓉电缆/东晋电缆
贯达电线电缆/天峰电缆
9 | 变压器 | 蜀铭特变
创威电气
10 | 高低压成套设备厂 | 西昌市创科电气
恒基华体
11 | 互感感器/直流屏 | 国护电气
西亩电气
11 | 柴油发电机组 | 柴油机：上海申动/发电机：江苏利莱森玛