## C.1 工程项目招标工程量清单扉页(扉1)【黄草坪尾矿库生活~
| 黄草坪尾矿库生活区、办公区、食堂修缮项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价人员签字盖专用章) |  | (一级造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间: |  | 复 核 时 间:
扉-1

## D 工程计价总说明(表-01)【黄草坪尾矿库生活区、办公区、~
总 说 明
工程名称：黄草坪尾矿库生活区、办公区、食堂修缮项目 | 第1页 共2页
1.工程概况：黄草坪尾矿库生活区、办公区、食堂修缮项目。 建设规模：生活区、办公区、食堂修缮等 计划工期：详招标文件 2.工程招标和分包范围 图示范围内的全部内容，招标文件有约定的以招标文件为准。 3.工程量清单编制依据 (1)皓筠工程设计有限公司设计的施工图； (2)《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《市政工程工程量计算规范》GB50857-2013、《构筑物工程工程量计算规范》GB50860-2013及解释和勘误； (3)2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》定额解释及其相关配套文件； (4)建设工程建筑面积计算规范（GB/T50353-2013）； (5)人工费调整按四川省建设工程造价管理总站〈关于对各市（州）2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》人工费调整的批复>川建价发〔2025〕14号文执行； (6)安全文明施工费、规费按2020《四川省建设工程工程量清单计价定额》规定及四川省住房和城乡建设厅《关于印发<四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法>的通知》（川建发〔2024〕15号）； (7)《四川省住房和城乡建设厅关于印发〈建筑业营业税改征增值税四川省建设工程计价依据调整办法〉的通知》（川建造价发【2019】181号）及配套文件； (8)《四川省住房和城乡建设厅关于调增工程施工扬尘污染防治费等安全文明施工费计取标准的通知》（川建造价发〔2019〕180号）执行； (9)国家及地方其他法律、法规，有关的技术规范，其他现行政策法规及现行西昌市相关建设工程文件； (10)本招标控制价材料按《四川工程造价信息》2026年2月西昌市及盐源县材料信息价格计算； 4.工程质量、材料、施工等的特殊要求 (1)工程质量要求：合格。 (2)材料质量要求：合格。 (3)本工程所有砼采用现浇砼、砂浆采用现场搅拌砂浆，水泥、钢材须使用大厂产品。其它材料选用应满足设计及相关质量标准的要求，并必须得到招标人现场负责人及现场监理工程师的认可。 (4)施工要求：必须满足当地建设行政主管部门对工程建设的有关规定，并按经批准的施工组织设计实施，并要符合施工规范及验收标准的相关要求。 5.其他需说明的问题
表-01
总 说 明
工程名称：黄草坪尾矿库生活区、办公区、食堂修缮项目 | 第2页 共2页
(1)本工程量清单中"工作内容"和"项目特征"是对该项目主要内容的描述，未详细叙及之处在该项目计价组价时均应包括《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）规定、工程《设计施工图》相关设计要求、施工工艺以及施工质量检验验收标准（规范）规定等所包含的全部工作内容； (2)工程量清单中所列工程量仅作为各投标人投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据，最终结算工程量以最终实施完成并经监理工程师、建管单位及业主等审计程序的审计结果为准； (3)本工程实施过程中如需要优化的，施工单位应无条件的配合建设单位及设计单位要求进行优化，不在产生任何额外的一切费用； (4)本工程暂估价施工时按业主要求，需要进行深化设计的，根据双方签订的施工合同及招标工程量清单约定执行，最终按实纳入结算； (5)其余未说明事项详工程量清单。
表-01

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【建筑与装饰工~
分部分项工程清单与计价表
工程名称：黄草坪尾矿库生活区、办公区、食堂修缮项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
黄草坪改造
1 | 010802004001 | 住宅楼更换防盗门 | 1.门类型：钢质防盗门M0921 2.五金材料：球形执手锁、防盗门扣、门眼 | m2 | 35.91
2 | 010401003002 | 24墙封堵 | 1.砖品种、规格、强度等级：MU15粉煤灰砖、240mm×115mm×53mm 2.墙体类型：砖围墙 3.墙体厚度：240mm 4.砂浆强度等级：M5混合砂浆 | m3 | 46.56
3 | 010807001003 | 铝合金窗 | 1.窗代号及洞口尺寸 C1518 2.框、扇材质 铝合金 3.玻璃品种、厚度 双层中空玻璃 | m2 | 54
4 | 011201001004 | 墙面抹灰 | 1.墙体类型：砖内墙 2.水泥砂浆配合比 1：3 3.石灰膏砂浆配合比1：2.5 | m2 | 388
分部小计
厕所改造
5 | 010401003005 | 新增蹲便器平台 | 1.砖品种 MU20页岩砖、240mm×115mm×53mm 2.墙体类型 新增蹲便器平台 3.砂浆强度等级 M5水泥混合砂浆 4.填充碳泥土 5.现浇混凝土C20 | m3 | 10
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：黄草坪尾矿库生活区、办公区、食堂修缮项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
6 | 011204003006 | 平台贴砖 | 1.墙体类型 厕所平台 2.安装方式 砂浆粘接 3.面层材料品种 陶瓷 | m2 | 41.6
7 | 011612002007 | 卫生洁具拆除 | 1.马桶拆除 | 个 | 10
8 | 031006005008 | 拆除楼顶太阳能 | 1. 平板式太阳能板拆除。 | m2 | 32
分部小计
住宿楼、食堂、卫生间改造
9 | 011201001010 | 内墙 | 1.墙体类型：砖内墙 2.水泥砂浆抹面低层配合比1：3面层1:2.5 4.装饰面材料种类：满刮乳胶漆二遍 | m2 | 1900
10 | 011201001011 | 外墙 | 1.墙体类型：砖内墙 2.水泥砂浆抹面低层配合比1：3面层1:2.5 4.装饰面材料种类：满刮乳胶漆二遍 | m2 | 1750
11 | 011204002012 | 地面瓷砖修复 | 1.墙体类型 地面瓷砖修补 2.安装方式 嵌入式 3.匹配原有瓷砖款式 | m2 | 10
12 | 010802003013 | 钢质防火门 | 1.门类型：钢质防火门M1021 2.五金材料：管子拉手、门锁 | m2 | 1.98
13 | 自编014 | 卫生清理 | 1.住宿楼/食堂/卫生间的卫生清理 包含垃圾清运 | 工日 | 50
14 | 010805007015 | 玻璃门拉手 | 1.拉手 不锈钢600 | 樘 | 1
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：黄草坪尾矿库生活区、办公区、食堂修缮项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第3页共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
分部小计
办公大楼改造
15 | 010802004016 | 子母门M1426 | 1.门类型：钢质防盗门M1426 2.五金材料：球形执手锁、防盗门扣、门眼 | m2 | 8.71
16 | 010802004017 | 防盗门 | 1.门类型：钢质防盗门M0921 2.五金材料：球形执手锁、防盗门扣、门眼 | m2 | 34.02
17 | 011210005018 | 厕所隔断 | 1.浴厕隔断 木龙骨胶合板面 2.胶合板 3MM | m2 | 66.77
18 | 010401003019 | 240墙封堵 | 1.砖品种、规格、强度等级：标准砖 2.墙体类型：240砖墙封堵 3.墙体厚度：240mm 4.勾缝要求：原浆勾缝 5.砂浆强度等级：M5水泥砂浆 | m3 | 34.9
19 | 010804002020 | 大门 | 1.洞口尺寸:4000mm×5000mm 2.开启方式:平开 3.有框、无框:有框 4.含门扇数:双扇 | m2 | 60
20 | 011204002021 | 800*800瓷砖修复 | 1.墙体类型 地面瓷砖修补 2.安装方式 嵌入式 3.匹配原有瓷砖款式 4.规格800*800 | m2 | 8
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：黄草坪尾矿库生活区、办公区、食堂修缮项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第4页共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
21 | 010607002022 | 成品栅栏 | 1.材料品种 金属 2.围栏高1.8米 | m2 | 720
22 | 011201001023 | 内墙乳胶漆 | 1.墙体类型：砖内墙 2.水泥砂浆抹面 3.成品腻子 4.装饰面材料种类：满刮乳胶漆二遍 | m2 | 1500
23 | 010802001024 | 卫生间门 | 1.门代号及洞口尺寸 M2009 2.门框、扇材质 塑钢 | m2 | 7.2
24 | 011610002025 | 玻璃门拆除 | 1门口玻璃大门拆除 | m2 | 35
25 | 010502002026 | 大门构造柱 | 1.柱高度:2.9m 2.柱截面尺寸:300mm×300mm 3.混凝土强度等级:C20 4.混凝土拌合料:卵石5-40、中砂 | m3 | 0.47
26 | 010904001027 | 防水卷材 | 1.卷材品种:弹性体改性沥青防水卷材 PY I 3mm 2.防水部位:屋面 | m2 | 1074
27 | 010401012028 | 垃圾池池座 | 1.零星砌砖名称、部位 垃圾池池座 2.砖品种 标准砖 3.砂浆强度等级、配合比 M5 | m3 | 4.68
28 | 010507002029 | 室外地坪 | 1.地坪厚度 100MM 2.混凝土强度等级 C25 | m2 | 1.5
29 | 031006005030 | 拆除楼顶太阳能 | 1. 平板式太阳能板拆除。 | m2 | 32
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：黄草坪尾矿库生活区、办公区、食堂修缮项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第5页共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
分部小计
本页小计
合 计
表-08

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【建筑与装饰工~
单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄草坪尾矿库生活区、办公区、食堂修缮项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
脚手架工程
1 | 011701002040 | 外脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2 | 700
2 | 011701003041 | 里脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m2 | 1900
小计
混凝土模板及支架（撑）
3 | 011702003042 | 构造柱 | 基础类型 | m2 | 3.12
小计
本页小计
合 计
表-08

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文明施~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：黄草坪尾矿库生活区、办公区、食堂修缮项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  | 第1页共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001032 | 安全文明施工费 |  |  | 39575.65
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 1413.42
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 8352.00
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 19016.87
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 10793.36
2 | 011707002033 | 夜间施工增加费
3 | 011707003034 | 非夜间施工照明
4 | 011707004035 | 二次搬运费
5 | 011707005036 | 冬雨季施工增加费
6 | 011707006037 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施
7 | 011707007038 | 已完工程及设备保护费
8 | 011707008039 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 39575.65
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【建筑与~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：黄草坪尾矿库生活区、办公区、食堂修缮项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  | 标段： |  | 第1页共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 31495.12 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价 | 2000.00
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 | 2000.00 |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 33495.12 | - | -
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【建筑与装饰工程】
暂列金额明细表
工程名称：黄草坪尾矿库生活区、办公区、食堂修缮项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 31495.12
合 计 |  |  |  | 31495.12 | -
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 表-12-1

## G.3 材料(工程设备)暂估单价及调整表(表-12-2)【建~
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：黄草坪尾矿库生活区、办公区、食堂修缮项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页共1页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。 表-12-2

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【建筑与装饰工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：黄草坪尾矿库生活区、办公区、食堂修缮项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
自编031 | 清理屋顶杂草泥土 |  | 2000.00
合 计 |  |  | 2000.00 | - | - | -
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 表-12-3

## G.5 计日工表(表-12-4)【建筑与装饰工程】
计 日 工 表
工程名称：黄草坪尾矿库生活区、办公区、食堂修缮项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  | 第1页共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日
2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日
3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日
4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日
5 | 高级技工 | 工日
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
总 计
注:1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机械台班单价应不含税。 2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。
表-12-4

## G.6 总承包服务费计价表(表-12-5)【建筑与装饰工程】
总承包服务费计价表
工程名称：黄草坪尾矿库生活区、办公区、食堂修缮项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
- | 合计 | - | - | - | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。 表-12-5

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【建筑~
规费、税金项目计价表
工程名称：黄草坪尾矿库生活区、办公区、食堂修缮项目\单项工程1【建筑与装饰工程】 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 20053.42
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.157
合计 |  |  |  |  | 20053.42

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)【安装工程】
分部分项工程清单与计价表
工程名称：黄草坪尾矿库生活区、办公区、食堂修缮项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
厕所改造
1 | 031004006043 | 大便器 | 1.材质：陶瓷 2.组装方式：蹲式 高水箱 3.型号、规格：MLD-5802 | 组 | 20
2 | 031004010044 | 淋浴器 | 1.材质：金属 2.组装方式：钢管组成冷热水 3.型号、规格：P-8618 | 套 | 62
住宿楼、食堂、卫生间改造
3 | 自编045 | 水管保温 |  | 项 | 1
4 | 031006012046 | 热水器 | 1.能源种类 电 2.型号 RS30型 3.安装方式 挂式 | 台 | 21
5 | 031006015047 | 水箱制作安装 | 1.材质、类型 不锈钢水箱 矩形 2.含阀门及附件 | 台 | 4
分部小计
分部小计
办公大楼改造
6 | 031004008048 | 拖把池 | 1. 成品拖布池 | 组 | 2
7 | 030412007049 | 更换路灯 | 1.更换路灯 灯泡 | 套 | 28
8 | 010512008050 | 更换沟盖板 | 1.更换沟盖板 | 套 | 28
本页小计
表-08
分部分项工程清单与计价表
工程名称：黄草坪尾矿库生活区、办公区、食堂修缮项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
9 | 030901011051 | 室内消火栓 | 1.安装部门：室内 2.型号、规格：SS100/65-1.0 DN100mm 3.单栓、双栓：双出口 | 套 | 4
10 | 010505002052 | 洗手盆 | 1.混凝土种类 现浇混凝土 2.混凝土强度等级 C20 | m3 | 1.94
分部小计
本页小计
合 计
表-08

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)【安装工程】
单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄草坪尾矿库生活区、办公区、食堂修缮项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第1页共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
其他措施项目
1 | 031302007060 | 高层施工增加费 |  | 项
小计
专业措施项目
2 | 031301001061 | 吊装加固 |  | 项
3 | 031301002062 | 金属抱杆安装拆除、移位 |  | 项
4 | 031301003063 | 平台铺设、拆除 |  | 项
5 | 031301004064 | 顶升、提升装置 |  | 项
6 | 031301005065 | 大型设备专用机具 |  | 项
7 | 031301006066 | 焊接工艺评定 |  | 项
8 | 031301007067 | 胎（模）具制作、安装、拆除 |  | 项
9 | 031301008068 | 防护棚制作安装拆除 |  | 项
10 | 031301009069 | 特殊地区施工增加 |  | 项
本页小计
表-08
单价措施项目清单与计价表
工程名称：黄草坪尾矿库生活区、办公区、食堂修缮项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第2页共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
11 | 031301010070 | 安装与生产同时进行施工增加 |  | 项
12 | 031301011071 | 在有害身体健康环境中施工增加 |  | 项
13 | 031301012072 | 工程系统检测、检验 |  | 项
14 | 031301013073 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 |  | 项
15 | 031301014074 | 焦炉烘炉、热态工程 |  | 项
16 | 031301015075 | 管道安拆后的充气保护 |  | 项
17 | 031301016076 | 隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施 |  | 项
18 | 031301017077 | 脚手架搭拆 |  | 项
19 | 031301018078 | 其他措施 |  | 项
小计
本页小计
合 计
表-08

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)仅打印安全文明~1
总价措施项目清单与计价表
工程名称：黄草坪尾矿库生活区、办公区、食堂修缮项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  | 第1页共1页
序 号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 031302001053 | 安全文明施工费 |  |  | 1737.87
1.1 | ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 100.09
1.2 | ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 291.16
1.3 | ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 755.20
1.4 | ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） |  | 591.42
2 | 031302002054 | 夜间施工增加费
3 | 031302003055 | 非夜间施工增加
4 | 031302004056 | 二次搬运费
5 | 031302005057 | 冬雨季施工增加费
6 | 031302006058 | 已完工程及设备保护费
7 | 031302008059 | 工程定位复测费
合计 |  |  |  |  | 1737.87
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。
表-11

## G.1 其他项目清单与计价汇总表(表-12)-带金额【安装工~
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：黄草坪尾矿库生活区、办公区、食堂修缮项目\单项工程1【安装工程】 |  | 标段： |  | 第1页共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 结算金额（元） | 备注
1 | 暂列金额 | 2224.13 |  | 明细详见表-12-1
2 | 暂估价
2.1 | 材料(工程设备)暂估价/结算价 | - |  | 明细详见表-12-2
2.2 | 专业工程暂估价/结算价 |  |  | 明细详见表-12-3
3 | 计日工 |  |  | 明细详见表-12-4
4 | 总承包服务费 |  |  | 明细详见表-12-5
合 计 |  | 2224.13 | - | -
注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 表-12

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1)【安装工程】
暂列金额明细表
工程名称：黄草坪尾矿库生活区、办公区、食堂修缮项目\单项工程1【安装工程】 |  | 标段： |  |  | 第1页共1页
序号 | 项目名称 |  | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 |  | 项 | 2224.13
合 计 |  |  |  | 2224.13 | -
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 表-12-1

## G.3 材料(工程设备)暂估单价及调整表(表-12-2)【安~
材料(工程设备)暂估单价及调整表
工程名称：黄草坪尾矿库生活区、办公区、食堂修缮项目\单项工程1【安装工程】 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页共1页
序号 | 材料(工程设备) 名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 |  | 暂估(元) |  | 确认(元) |  | 差额±(元) |  | 备注
|  |  | 暂估 | 确认 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价
合计
注：此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。工程结算时，依据承发包双方确认价调整差额。 表-12-2

## G.4 专业工程暂估价表(表-12-3)【安装工程】
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：黄草坪尾矿库生活区、办公区、食堂修缮项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 结算金额(元) | 差额±（元） | 备注
合 计 |  |  |  | - | - | -
注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。 表-12-3

## G.5 计日工表(表-12-4)【安装工程】
计 日 工 表
工程名称：黄草坪尾矿库生活区、办公区、食堂修缮项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  | 第1页共1页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
[6 empty] | 暂定 | 实际
一 | 人工
1 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程普工 | 工日
2 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程普工 | 工日
3 | 房屋建筑、仿古建筑、市政、园林绿化、抹灰工程、构筑物、爆破、城市轨道交通、既有及小区改造房屋建筑维修与加固、城市地下综合管廊、绿色建筑、装配式房屋建筑、城市道路桥梁养护维修、排水管网非开挖修复工程技工 | 工日
4 | 装饰（抹灰工程除外）、通用安装工程技工 | 工日
5 | 高级技工 | 工日
人工小计
二 | 材料
材料小计
三 | 施工机械
施工机械小计
总 计
注:1、此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。若采用一般计税法，材料单价、施工机械台班单价应不含税。 2、此表综合单价中包括管理费、利润、安全文明施工费等。
表-12-4

## G.6 总承包服务费计价表(表-12-5)【安装工程】
总承包服务费计价表
工程名称：黄草坪尾矿库生活区、办公区、食堂修缮项目\单项工程1【安装工程】 |  |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元） | 服务内容 | 计算基础 | 费率（%） | 金额（元）
- | 合计 | - | - | - | -
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。 表-12-5

## H 规费、税金项目清单计价表(表-13)仅打印规费金额【安装~
规费、税金项目计价表
工程名称：黄草坪尾矿库生活区、办公区、食堂修缮项目\单项工程1【安装工程】 |  |  | 标段： |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率（％） | 金额(元)
1 | 规费 | 分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费 |  |  | 625.19
2 | 销项增值税额 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 9
3 | 附加税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料（设备）费 |  | 0.157
合计 |  |  |  |  | 625.19