## Sheet1
藤椅厂商业打造项目材料采购报价清单
序号 | 类型 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 不含税单价（元） | 小计（元） | 备注
1 | 电气工程 | 铜芯电缆 | YJV4*150+1*70mm² | 米 | 10
2 |  | 铜芯电缆 | YJV4*25+1*16mm² | 米 | 80
3 |  | 铜芯电缆 | YJV4*16+1*10mm² | 米 | 10
4 |  | 铜芯电缆 | YJV4*10+1*6mm² | 米 | 100
5 |  | 铜芯电线 | BV2.5mm² | 米 | 270
6 |  | 铜芯电线 | BV4mm² | 米 | 600
7 |  | 铜芯电线 | BV6mm² | 米 | 500
8 |  | 铜芯电线 | BV10mm² | 米 | 500
9 |  | LED 吸顶灯 | 圆形，直径 30cm，功率 18W， 防水 | 个 | 4
10 |  | PVC 穿线管（照明） | Φ20 | 米 | 270
11 |  | PVC 穿线管（插座） | Φ25 | 米 | 120
12 |  | 穿线波纹管 | Φ50 | 米 | 100
13 |  | 穿线波纹管 | Φ80 | 米 | 100
14 |  | 穿线波纹管 | Φ150 | 米 | 20
15 |  | 穿线波纹管 | Φ200 | 米 | 20
16 |  | LED 筒灯 | 嵌入式，开孔尺寸 12cm，功率 12W | 个 | 12
17 |  | 单开单控开关 | 国标 | 个 | 8
18 |  | 五孔插座 | 国标 | 个 | 10
19 |  | 电工胶布 | 国标 | 圈 | 4
20 |  | 配电箱 | Pe=250kW国标 | 套 | 1 |  |  | 详见系统图，各路需配电表
21 |  | 配电箱 | Pe=6kW国标 | 套 | 1 |  |  | 详见系统图，需配电表
22 |  | 路灯/庭院灯 | 含灯杆（3 - 4m）、LED 光源（30 - 50W）、基础预埋件 | 套 | 5
23 |  | 应急照明 | LED，应急时间≥90min | 个 | 10
A | 小计（电气工程材料） | [5 empty] | 0
24 | 给排水工程材料 | PE水管（给水管），国标 | dn160 | 米 | 150
25 |  |  | dn90 | 米 | 150
26 |  |  | dn75 | 米 | 20
27 |  | PE水管（给水管）管件，国标 | 弯头dn160 | 个 | 2
28 |  |  | 三通dn160 | 个 | 2
29 |  |  | 直接dn160 | 个 | 2
30 |  |  | 法兰dn160 | 个 | 2
31 |  |  | 弯头dn90 | 个 | 2
32 |  |  | 三通dn90 | 个 | 2
33 |  |  | 直接dn90 | 个 | 2
34 |  |  | 法兰dn90 | 个 | 2
35 |  |  | 弯头dn75 | 个 | 2
36 |  |  | 三通dn75 | 个 | 2
37 |  |  | 直接dn75 | 个 | 2
38 |  |  | 法兰dn75 | 个 | 2
39 |  | PPR 水管（给水管）国标 | DN50 | 米 | 20
40 |  |  | DN40 | 米 | 50
41 |  |  | DN32 | 米 | 50
42 |  |  | DN25 | 米 | 50
43 |  |  | DN20 | 米 | 80
44 |  | PPR 水管（给水管）管件，国标 | 弯头DN50 | 个 | 2
45 |  |  | 三通DN50 | 个 | 2
46 |  |  | 直接DN50 | 个 | 2
47 |  |  | 弯头DN40 | 个 | 2
48 |  |  | 三通DN40 | 个 | 2
49 |  |  | 直接DN40 | 个 | 2
50 |  |  | 弯头DN32 | 个 | 2
51 |  |  | 三通DN32 | 个 | 2
52 |  |  | 直接DN32 | 个 | 2
53 |  |  | 弯头DN25 | 个 | 2
54 |  |  | 三通DN25 | 个 | 2
55 |  |  | 直接DN25 | 个 | 2
56 |  |  | 弯头DN20 | 个 | 2
57 |  |  | 三通DN20 | 个 | 2
58 |  |  | 直接DN20 | 个 | 2
59 |  | 双壁波纹管（排水管） | DHPE排水管，De300，环刚度大于等于SN8 | 米 | 160
60 |  | 双壁波纹管（排水管） | DHPE排水管，De200，环刚度大于等于SN8 | 米 | 50
61 |  | PVC 排水管 国标 | DN200 | 米 | 50
62 |  |  | DN160 | 米 | 10
63 |  |  | DN110 | 米 | 50
64 |  |  | DN75 | 米 | 10
65 |  |  | DN50 | 米 | 60
66 |  | PVC排水管管件 国标 | 弯头DN200 | 个 | 5
67 |  |  | 三通DN200 | 个 | 5
68 |  |  | 直接DN200 | 个 | 5
69 |  |  | 弯头DN160 | 个 | 5
70 |  |  | 三通DN160 | 个 | 5
71 |  |  | 直接DN160 | 个 | 5
72 |  |  | 弯头DN110 | 个 | 5
73 |  |  | 三通DN110 | 个 | 5
74 |  |  | 直接DN110 | 个 | 5
75 |  |  | 存水弯DN110 | 个 | 5
76 |  |  | 弯头DN75 | 个 | 5
77 |  |  | 三通DN75 | 个 | 5
78 |  |  | 直接DN75 | 个 | 5
79 |  |  | 存水弯DN75 | 个 | 5
80 |  |  | 弯头DN50 | 个 | 5
81 |  |  | 三通DN50 | 个 | 5
82 |  |  | 直接DN50 | 个 | 5
83 |  | 排污重型井盖 | 直径800mm，球墨铸铁材质，D400 | 个 | 3
84 |  | 高分子井盖 | 直径700mm，C250 | 个 | 5
85 |  | 高分子雨箅子 | 300*500*20mm | 个 | 5
86 |  | 高分子雨箅子 | 350*500*20mm | 个 | 5
87 |  | 高分子雨箅子 | 400*500*20mm | 个 | 5
88 |  | 水龙头 | 接口 DN20 | 个 | 8
89 |  |  | 接口 DN25 | 个 | 4
90 |  | 铜球阀 | DN40 | 个 | 10
91 |  | 铜球阀 | DN32 | 个 | 10
92 |  | 铜球阀 | DN25 | 个 | 10
93 |  | 铜球阀 | DN15 | 个 | 20
94 |  | 角阀 | DN32 | 个 | 10
95 |  | 角阀 | DN25 | 个 | 10
96 |  | 角阀 | DN15 | 个 | 20
97 |  | 地漏 | 防臭型，DN100 | 个 | 8
98 |  | 蹲便器+水箱 | 国标 | 个 | 6
99 |  | 洗手盆 | 国标，16寸，台下盆420*350 | 个 | 2
B | 小计（给排水工程材料） | [5 empty] | 0
100 | 其他材料 | 防腐木 | 4000*100*20 | 根 | 50
101 |  | 栏杆 | 铁艺栏杆，高度 1.2m，横杆直径 50mm，竖杆间距≤110mm，表面静电喷涂（灰色） | 米 | 40
102 |  | 生态仿石PC砖 | 300*600，18mm厚 | 片 | 1400
103 |  | 抗倍特板及配件 | 高度 2.1m，厚度 18mm，木纹色，防火等级B1级 | ㎡ | 30
C | 小计（其他材料） | [5 empty] | 0
不含税合计（A+B+C）： |  |  |  |  | 0
含税合计： |  |  | 不含税总价： 元；税率： %， 含税总价： 元，大写： 。 注：税率根据税务局核定税率为准，上述材料数量为暂估数，以实际交货数量进行结算。未使用、未拆封材料可退货。
报价单位： 报价时间：